## ПРАЙС
| Отдел продаж sale@lantaclimate.ru | [6 empty] | +7 (499)613-55-96 +7 (495)369-11-90 | [6 empty] | Техническая поддержка support@lantaclimate.ru |  |  |  |  | Отдел продаж sales@segnetics-russia.ru | [5 empty] | +7 (499)613-55-96 +7 (495)369-11-90 |  |  |  | Техническая поддержка support@segnetics-russia.ru
Таблица подбора шкафов автоматики на базе контроллеров Segnetics упрощенного типа
Схема маркировки и выбора функционала шкафа автоматики
[21 empty] | Тип воздухо-охладителя | [8 empty] | Наличие панели управления
[22 empty] | - | [8 empty] | -
|  | Тип вентиляционной установки |  |  |  | Частотный преобразователь |  |  |  | Фазность двигателя | [7 empty] | Фазность насоса для подачи теплоносителя | [5 empty] | Тип рекуператора |  |  | Наличие рециркуляции |  |  |  |  | Подержка диспетчеризации
|  |  | S(Приточная) |  |  |  | P (ЧП) |  |  |  | 3FTK(3фазы) |  |  | Мощность двигателя |  |  | Тип калорифера |  | N1 (Однофазный насос) |  |  | CW (Водяное) |  |  | - |  |  | - |  |  | Trim |  | -
LK | [13 empty] | 0,1…4 |  |  | W (Водяной) | [16 empty] | LE
|  |  | SE(Приточно-вытяжная) |  |  |  | - |  |  |  | 1FTK(1фаза) | [7 empty] | N3 (Трехфазный насос) |  |  | CF (Фреоновое) |  |  | L (Пластинчатый) |  |  | C (Рециркуляция) |  |  | Монохром |  | D
Выберите необходимую конфигурацию шкафа автоматики
LK |  | SE |  |  |  | P |  |  |  | 1FTK |  |  |  | 4 |  | W |  | N1 |  |  | CW |  |  | L |  |  | - |  |  | TRIM |  |  | D | LE
[23 empty] | ЦЕНА |  |  |  | 44657
Бренд лист комплектующих | [16 empty] | Функционал шкафов автоматики
Контроллер |  |  |  | SEGNETICS | [12 empty] | Контроль загрязненности воздушного фильтра | [7 empty] | Управление воздушной заслонкой
Корпус |  |  |  | Tekfor | [12 empty] | Контроль перепада давления на вентиляторе | [7 empty] | Управление вентиляторов
Автоматические выключатели |  |  |  | CHINT | [12 empty] | Контроль состояния термоконтактов электродвигателя вентилятора | [7 empty] | Управление циркуляционным насосом
Промежуточные реле |  |  |  | CHINT | [12 empty] | Контроль аварийного состояния частотного преобразователя электродвигателя вентилятора | [7 empty] | Управление ККБ
Контакторы |  |  |  | CHINT | [12 empty] | Контроль капиллярного термостата | [7 empty] | Управление рекуператором без б/п
Клеммы |  |  |  | Tekfor | [12 empty] | Контроль перепада давления на пластинчатом рекуператоре без байпаса | [7 empty] | Управление 0…10В приводом регулирующего вентиля узла теплоснабжения
Трансформатор |  |  |  | ТЗТ | [12 empty] | Контроль датчика температуры канала | [7 empty] | Управление 0…10В приводом регулирующего вентиля узла холодоснабжения
Короб |  |  |  | DKC | [12 empty] | Контроль датчика температуры обратной воды | [7 empty] | Управление 0…10В приводом байпаса пластинчатого рекуператора
Переключатель |  |  |  | CHINT | [12 empty] | Контроль датчика температуры уличного воздуха | [7 empty] | Управление 0…10В приводом рециркуляции
Провод |  |  |  | Электрокабель Кольчугино (ГОСТ)
0
|  |  | S | - | 1FTK | E | N1 | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  | 0
|  |  | SE | P | 3FTK | W | N3 | CW | L | C | TRIM |  |  | D |  |  |  |  | 0
[8 empty] | CF |  |  | Монохром | [7 empty] | 0
|  |  |  | S/SE | P/- | 1FTK/3FTK | Мощность | N1/N3 | Охл | Рекуп | Рецирк | Панель
Формула |  |  | 4321 | 20765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 1123 | 0 | 0 | 17398 | 44657
Шкаф автоматики LK серии LE для 1 фазного вентилятора
Шкаф автоматики LK серии LE для 3-х фазного вентилятора
[25 empty] | Панель управления "Монохром" |  |  | Панель управления Segnetics TRIM5