## _расчет (hidden)
Подбор оборудования
Исходные данные | DI | DO реле | DO сим | DO опт | AI(универс.) | AO(0-10В) | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Решение
Модули | DI | DO реле | DO сим | DO опт | AI(универс.) | AO(0-10В) | цена | Модули | кол-во | DI | DO реле | DO сим | DO опт | AI(универс.) | AO(0-10В) | цена
Без контроллера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без контроллера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SMH5 - 1002 - 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | SMH5 - 1002 - 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
Matrix - 1020 - xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.55 | Matrix - 1020 - xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Matrix - 1021 - xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.78 | Matrix - 1021 - xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Matrix - 1022- xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.98 | Matrix - 1022- xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Matrix - 1320 - xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.23 | Matrix - 1320 - xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Matrix - 1321 - xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.46 | Matrix - 1321 - xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Matrix - 2222 - xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.55 | Matrix - 2222 - xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Matrix - 2230 - xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.9 | Matrix - 2230 - xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Matrix - 3030 - xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.25 | Matrix - 3030 - xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pixel2 - 1020 - xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | Pixel2 - 1020 - xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
Pixel2 - 1021 - xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | Pixel2 - 1021 - xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
Pixel2 - 1320 - xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | Pixel2 - 1320 - xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
Pixel2 - 1321 - xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | Pixel2 - 1321 - xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
Pixel2 - 3022 - xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | Pixel2 - 3022 - xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
Pixel2 - 2222 - xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | Pixel2 - 2222 - xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
SMH4 - 1011 - 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | SMH4 - 1011 - 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
FMR - 1020 - 10 - 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 2 | #REF! | FMR - 1020 - 10 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
FMR - 1021 - 10 - 4 | 8 | 5 | 0 | 1 | 8 | 4 | #REF! | FMR - 1021 - 10 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
FMR - 1320 - 10 - 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | #REF! | FMR - 1320 - 10 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
FMR -1321 - 10 - 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | #REF! | FMR -1321 - 10 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
FMR - 2222 - 10 - 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | FMR - 2222 - 10 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
FMR - 3022 - 10 - 4 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | FMR - 3022 - 10 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
FMR - 3030 - 10 - 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | FMR - 3030 - 10 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
MRL - 1000-10-4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | #REF! | MRL - 1000-10-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
MRL - 1100-10-4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | #REF! | MRL - 1100-10-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
MRL - 1300-10-4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | #REF! | MRL - 1300-10-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
MRL - 2000-10-4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | #REF! | MRL - 2000-10-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
MRL - 2100-10-4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | #REF! | MRL - 2100-10-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
MRL - 2200-10-4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | MRL - 2200-10-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
MRL - 3000-10-4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | MRL - 3000-10-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
MRL - 3300-10-4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | #REF! | MRL - 3300-10-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
MRL - 3400-10-4 | 0 | 8 | 0 | 4 |  | 0 | #REF! | MRL - 3400-10-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
[8 empty] | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | /
0
[10 empty] | Используем ресурсы контроллера при расчете? | 2 | 1
[10 empty] | Нет | 1
[10 empty] | Да | 2
[10 empty] | DO | реле | DO реле
0
Ограничение для "Поиска решений"
[10 empty] | Контроллера не больше | 0
[10 empty] | Не различать DOUT | FALSE | 0
[10 empty] | Пиксель-голова | 9999 | 0
[10 empty] | SMH4 голова | 0 | 0
[10 empty] | Всего головных устройств | 0
[10 empty] | Всего MRL | 0
[10 empty] | Всего MRL можно | 0
[9 empty] | 1 | Без контроллера | 1 | 0
[10 empty] | SMH5 - 1002-00 | 0 | 0
[10 empty] | Matrix - xxxx-xx | 0 | 0
[10 empty] | Pixel2 - xxxx-xx | 0 | 0
[10 empty] | SMH4 - 1011-00 | 0 | 0
[10 empty] | Всего PLC | 0
[10 empty] | PLC не больше | 0
Note on I3: Автор: Номер контроллера для расчетов
Note on T40: Автор: Символ для сцепки
Note on N63: Ячейка создает условия, считать ли нам входы контроллера
Note on O63: Задает множитель для учета ресурсов контроллера
Note on O72: 0 - не различаем 1 - различаем
Note on M73: User1: Если пиксель головное устройство, то отключаем подбор фмр

## Matrix
Segnetics
PRICE LIST MATRIX
Для корректного подбора сначала выберите УСО1 (первый фильтр по цифрам), затем остальные
Подбор модификации:
[8 empty] | УСО1 |  | УСО2 |  | ЦПУ
Характеристики: | [6 empty] | MATRIX - |  |  |  | -
Аналоговые входы |  |  | AIN |  | 8
Аналоговые выходы |  |  | AOUT |  | 2
Дискретные входы |  |  | DIN |  | 8
Дискретные выходы |  |  | DOUT relay |  | 6
Дискретные выходы |  |  | DOUT triac |  | 0
Дискретные выходы |  |  | DOUT opto |  | 2
Исполнение |  |  |  | Дисплей,клавиатура
Стоимость: |  |  |  |  | 384.5528
УСО | AIN | DIN | DOUT relay | DOUT opto | DOUT triac | AOUT
00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
11 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
13 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0
20 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2
21 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4
22 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0
30-3
[7 empty] | 00 | _ | _ |  | 30-0
[7 empty] | 10 |  |  |  | 70-4
[7 empty] | 11 |  |  |  | 90-4
13
20
21
22
30
33
00

## FMR_new (hidden)
Segnetics
PRICE LIST FMR
Подбор модификации:
Характеристики: |  |  | FMR - | 10 | - | 10 | - | 10
Аналоговые входы | AIN | 16
Аналоговые выходы | AOUT | 0
Дискретные входы | DIN | 0
Дискретные выходы | DOUT relay | 8
Дискретные выходы | DOUT triac | 0
Дискретные выходы | DOUT opto | 0
Стоимость: |  | 154.5684

## MRL_старое (hidden)
Segnetics
PRICE LIST MRL
Подбор модификации:
Характеристики: |  |  | MRL - | 10 | - | 00-10 | - | 4
Аналоговые входы | AIN | 0
Аналоговые выходы | AOUT | 0
Дискретные входы | DIN | 0
Дискретные выходы | DOUT relay | 12
Дискретные выходы | DOUT triac | 0
Дискретные выходы | DOUT opto | 0
Стоимость: |  | 88.1285

## Trim5_old (hidden)
Модификации: | Розничная цена (курс ЦБ, НДС включен)
Trim5 - 3012-65-2 | ☼ установка на дверцу шкафа RS-485, microUSB, Ethernet1, USB, Ethernet2 | 466.32
Trim5 - 1060-20-2 | ☼, T°C, ρ% установка на стену RS-485, microUSB, Ethernet1 | 432.7
Trim5 - 1061-20-2 | ☼, T°C, ρ%, CO2eq установка на стену RS-485, microUSB, Ethernet1 | 546.56
Trim5 - 4260-20-2 | ☼, T°C, ρ%, Wi-Fi установка на стену RS-485, microUSB, Ethernet1 | 515.75
Trim5 - 4261-20-2 | ☼, T°C, ρ%, Wi-Fi, CO2eq установка на стену RS-485, microUSB, Ethernet1 | 591.5
Характеристики:
Графический дисплей | TFT Цветной, 5 дюйма, 108x64.8мм
Разрешение дисплея | 800х480 пикселей (16:9)
Сенсорный экран | ёмкостный, распознавание до 5 нажатий
RS-485 | Клеммная колодка, гальванически изолированный
USB-device | типа Micro-B, USB 2.0
Ethernet 1 | клеммная колодка, Modbus-TCP
USB-host | опционально, типа A, USB 2.0
Ethernet 2 | опционально, RJ-45, Modbus-TCP
Часы реального времени | Установлена батарея CR2032
Питание | 21...350VDC,18...250VAC, Не более 5Вт
Датчик освещенности | ☼
Датчик температуры | опционально, T,°C, -40...+125С, ±0.5С
Датчик влажности | опционально, ρ,%, от 10% до 70%,±2%
Модуль Wi-Fi | опционально, Wi-Fi
Датчик CO2eq | опционально, датчик качества воздуха
Аналоговые входы | 0
Дискретные входы | 0
Аналоговые выходы | 0
Дискретные выходы | 0
Примечание:
Модуль MC - 0X0X-01-0 | Не поддерживается
Модуль MR - 0X0X-01-0 | Не поддерживается
Модули памяти PMM - XXX-X | Не поддерживается
Сетевой модуль PNA - 023 | Не поддерживается
MTBus - FMR | Поддерживается

## Модем ICM (hidden)
Модификации: | Розничная цена (курс ЦБ, НДС включен)
Модем ICM - 0100-01-2 | 3G | 82
Характеристики:
Интерфейс USB | USB типа A, USB 2.0
Скорость передачи | HSUPA 5.76Mbps
Крепление | DIN-рейка, на плоскость
Предназначен для контроллеров:
SMH2G(i)
Trim5 - 3012-65-0 | только модель с установкой на дверцу шкафа
SMH4
Примечание:
Контроллер Pixel | Не поддерживается
Контроллер SMH2G | Не поддерживается
Контроллер SMH2010 | Не поддерживается
антенна | в комплект поставки не входит
кабель USB A(m) - USB A(m) | в комплект поставки не входит

## SMH2G_old (hidden)
Модификации: | Розничная цена (курс ЦБ, НДС включен)
SMH2G - 4222-01-2 |  | 160
Характеристики:
Аналоговые входы | 0
Дискретные входы | 4
Аналоговые выходы | 0
Дискретные выходы | 4
интерфейсы | RS-485 (о/р), RS-232 (о/р)
Питание | 18…36VDC, 5 Вт
Часы реального времени | Установлена батарея LBA - 1000
С этим товаром покупают:
Модуль MC - 0X0X-01-0 | Можно подключить только один модуль, для добавления ain/aout и увеличения din/dout.
Кабель CB-МС - XX00 | Для соединения модуля с контроллером при раздельном монтаже
Так же можно приобрести:
Модуль MR - 0X0X-01-0 | Можно подключить до 8 модулей, для увеличения кол-во входов выходов
Кабель CB-MR - XX00 | Для соединения модуля MR с контроллером
Сетевой модуль PNA - 023 | ModBUS-TCP (Ethernet 10Base-T)

## MC_old (hidden)
Модификации: | Розничная цена (курс ЦБ, НДС включен)
МС - 0201-01-0 | UIN=8 DIN(Cntr)=2 (20кГц) DIN=7 AOUT=2 DOUT=5(оптореле) DOUT=5(эл.р.) | 331.92
МС - 0202-01-0 | UIN=8 DIN(Cntr)=2 (20кГц) DIN=7 AOUT=2 DOUT=5(оптореле) DOUT=1(эл.р.) DOUT=4(симистор) | 331.92
МС - 0401-01-0 | UIN=6 AIN=2(0-10В, 4-20мА) DIN(Cntr)=2 (20кГц) DIN=7 AOUT=4 DOUT=5(оптореле) DOUT=5(эл.р.) | 392.68
МС - 0402-01-0 | UIN=6 AIN=2(0-10В, 4-20мА) DIN(Cntr)=2 (20кГц) DIN=7 AOUT=4 DOUT=5(оптореле) DOUT=1(эл.р.) DOUT=4(симистор) | 392.68
Характеристики:
Аналоговые входы | 8
NTC, ТС-50, ТС-100, ТС-1000, 0-10В, 4-20мА
Дискретные входы | 9
групповая гальваническая развязка
Аналоговые выходы | 2 или 4
Дискретные выходы | 10
Все выходы гальванически развязаны. Развязка групповая
Питание | от контроллера, через интерфейсный разъем. 5 Вт
С этим товаром покупают:
Кабель CB-МС - XX00 | Для соединения модуля с контроллером при раздельном монтаже
Примечание:
К контроллеру можно подключить только один модуль MC-0X0X-01-0
Предназначен для контроллеров:
SMH2G
SMH4
DOUT
2 = 5 DOUT оптореле, 5 DOUT реле
4 = 5 DOUT оптореле, 1 DOUT реле, 4 DOUT симистор
AIN, AOUT
2 = 2 AOUT, 8 AIN universal
4 = 4 AOUT, 6 AIN universal, 2 AIN 0-10В/4…20мА

## Сетевые модули PNA_old (hidden)
Модификации: | Розничная цена (курс ЦБ, НДС включен)
Ethernet PNA - 023 | ModBUS-TCP (Ethernet 10Base-T) | 58.7216
Характеристики:
Ethernet | 10 Мбит/сек
Примечание:
Модуль PNA-023 предназначен только для локальных сетей
Предназначен для контроллеров:
Pixel 12XX-02-0
Pixel 25XX-02-0
SMH2G

## _ (hidden)
Используются имена | лист и координаты
курс | прайс - B2
скидка | расчеты С5
коэффициент скидки для цен |  | #REF! | ЦЕНЫ
Контроллеры
Matrix - 1020-70-0 |  |  | 225
Matrix - 1021-70-0 |  |  | 227
Matrix - 1020-90-0 |  |  | 285
SMH5 - 1002-00-0 |  |  | 260
Trim5 - 3012-65-2 |  |  | 466.32
Trim5 - 1060-20-2 |  |  | 432.7
Trim5 - 1061-20-2 |  |  | 546.56
Trim5 - 4260-20-2 |  |  | 515.75
Trim5 - 4261-20-2 |  |  | 591.5
SMH4 - 0011-00-0 |  |  | 250
SMH2G - 4222-01-2 |  |  | 160
Pixel - 2511-02-0 |  |  | 160
Pixel - 2512-02-0
Pixel - 2514-02-0
Pixel - 2515-02-0
Pixel - 1211-02-0 |  |  | 136.5933
Pixel - 1214-02-0 |  |  | 0
Модемы
Модем ICM - 0100-01-2 |  |  | 82
Модули
FMR - 1010-10-0 |  |  | 126.31
FMR - 1020-10-0 |  |  | 124
FMR - 1021-10-0 |  |  | 123.32
FMR - 1320-10-0 |  |  | 123.32
FMR - 1321-10-0 |  |  | 123.32
FMR - 2222-10-0 |  |  | 105.07
FMR - 3022-10-0 |  |  | 115.48
FMR - 3030-10-0 |  |  | 125.88
МС - 0201-01-0 |  |  | 331.92
МС - 0202-01-0
МС - 0401-01-0 |  |  | 392.68
МС - 0402-01-0
MR - 0061-00-0 |  |  | 76.25
MR - 0120-00-0 |  |  | 70
MR - 0504-00-0 |  |  | 80
MR - 0602-00-0 |  |  | 80
MR - 0800-00-0 |  |  | 70
MR - 0810-01-0 |  |  | 70
Модули памяти
Eeprom PMM - 0128-01 |  |  | 12.5905
Eeprom PMM - 0256-01 |  |  | 12
Fram PMM - 0128-02 |  |  | 25.1708
Батарейки
LBA - 1000 |  |  | 10.2005
LBВ - 1000
Сетевые модули
Ethernet PNA - 023 |  |  | 58.7216
LonWorks PNA - 025 |  |  | 89.8621
Модуль NA-017 (RS485+ETH) |  |  | 31.2
Модуль NA-018 (ETH+ETH) |  |  | 31.2
Модуль NA-022 (RS32+ETH) |  |  | 43.2
Кабели
SMH5 - MRL - 1000 |  |  | 15.61
CB-MR - 0.5 |  |  | 9.7876
CB-MR - 1.5 |  |  | 19.5752
CB-MR - 2.0 |  |  | 24.4568
CB-МС - 1.0 |  |  | 12.2406
CB-МС - 2.0 |  |  | 24.4568
KC RS232-RJ45 |  |  | 12.2406
SMH2010 KC-RS232- RJ12 |  |  | 12.2406
SMH2010 KC-RS485- RJ12 |  |  | 12.2406
SMH2010
ain |  |  | Х | 1 | 156.9556
1 | 4(ТС-1000) | 1 | 156.9556
2 | 6(4-20мА) | 2 | 174.9321
3 | 4(ТС-1000)+ 2(4-20мА) | 3 | 166.548
4 | 4(ТС-1000)+ 2(0-10В) | 4 | 174.9321
5 | 6(0-10В) | 7 | 174.9321
aout |  |  | Х | 2 | 23.9626
1 | 0+ Eeprom | 1 | 0
2 | 2+ Eeprom | 2 | 23.9626
3 | 4+ Eeprom | 3 | 34.7448
4 | 0+ Fram | 4 | 25.1616
5 | 2+ Fram | 5 | 49.1242
6 | 4+ Fram | 6 | 59.9064
память
1 | Eeprom
2 | Eeprom
3 | Eeprom
4 | Fram
5 | Fram
6 | Fram
din
1 |  | 12
2 |  | 10
3 |  | 8
4 |  | 12
5 |  | 10
6 |  | 8
батарея |  |  | Х | 2 | 10.1964
1 | отсутствует | 1 | 0
2 | установлена LBВ - 1000 | 2 | 10.1964
порты |  |  | Х | 1 | 0
1 | RS485 | 1 | 0
2 | RS485+RS232 (о/р) | 3 | 33.5549
ядро |  |  | Х | 1 | 0
1 | 3000 блоков FBD | 01 | 0
2 | 1700 блоков FBD+поддерж. AT-модема | 04 | 0
исполнение |  |  | Х | 2 | 0
0 | плата без корпуса | 0 | -31.16
1 | плата без корпуса | 0 | -31.16
2 | IP54 и LCD дисплей (-15...+55) | 5 | 0
3 | IP65 и LCD дисплей (-15...+55) | 6 | 8.3933
|  |  | итого |  | 185.0181
4
[13 empty] | 52.9265 | 30-3 | 209.18 | 0 | 1 | 1 | 0 | Modem,SD Card, морозоустойочивый |  | 2 | 10 | 4
|  |  | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52.9265 | 30-0 | 199.18 | 0 | 1 | 1 | 0 | Modem,SD Card | цпу | УСО1 | УСО2 | ЦПУ | ИТОГ
|  |  | 1 | 10 | 24.16 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 63 | 70 - 4 | 121.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | Дисплей,клавиатура | 63 | 24.16 | 24.28 | 121.25 | 384.5528
|  |  | 2 | 11 | 24.16 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 63 | 90 - 4 | 121.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | Дисплей,клавиатура,Modem,SD Card
|  |  | 3 | 13 | 27.07 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 4
|  |  | 4 | 20 | 24.28 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | 63 | 70 - 4 | 121.25 |  |  |  |  | Дисплей,клавиатура
|  |  | 5 | 21 | 22.09 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 |  |  | 0
|  |  | 6 | 22 | 15.92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 30 | 25.68 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 70 - 4 | 1
|  |  | 8 | 33 | 27.75 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 |  | 2 | 90 - 4 | 70 - 4
|  |  | 9 | 34 | 31.92 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0
|  |  | 1 | 10 | 24.16 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 20 | 24.28 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2
[6 empty] | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2
[22 empty] | 1 | 1 | 1.1
|  |  | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 24.11 | 10 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 92.2967 | 24.11 | 24.11 | 154.5684
|  |  | 2 | 24.11 | 11 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
|  |  | 3 | 27.07 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 27.07 | 13 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0
|  |  | 5 | 24.35 | 20 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2
|  |  | 6 | 22.21 | 21 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4
|  |  | 7 | 15.92 | 22 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 25.88 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 26.85 | 31 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0
|  |  | 10 | 28.92 | 32 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0
|  |  | 11 | 28.85 | 33 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0
|  |  | 12 | 33.17 | 34 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0
|  |  | 13 | 35.46 | 35 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0
|  |  | 14 | 34.58 | 36 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0
|  |  | 15 | 37.77 | 37 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0
|  |  | 16 | 0 | 14 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0
|  |  | 17 | 0 | 15 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0
|  |  |  | Price,евро | Мод. УСО | AI | DI | DO Relay | DO OptoRelay | DO Triac | AO
|  |  | 1 | 24.11 | 10 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 24.11 | 10 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 7 | 0
|  |  | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 24.11 | 10 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.11 | 10 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.8852 | 25.88 | 0 | 88.1285
|  |  | 2 | 24.11 | 11 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24.11 | 11 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
|  |  | 3 | 27.07 | 13 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 27.07 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 24.35 | 20 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 27.07 | 13 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0
|  |  | 5 | 22.21 | 21 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 24.35 | 20 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2
|  |  | 6 | 15.92 | 22 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22.21 | 21 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4
|  |  | 7 | 25.88 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15.92 | 22 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 28.85 | 33 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 8 | 25.88 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 33.17 | 34 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 9 | 26.85 | 31 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0
|  |  | 10 | 27.07 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28.92 | 32 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0
|  |  | 11 | 26.85 | 31 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 11 | 28.85 | 33 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0
|  |  | 12 | 28.92 | 32 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 33.17 | 34 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0
|  |  | 13 | 35.46 | 35 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 13 | 35.46 | 35 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0
|  |  | 14 | 34.58 | 36 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 34.58 | 36 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0
|  |  | 15 | 37.77 | 37 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 15 | 37.77 | 37 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0
|  |  | 16 | 0 | 14 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 14 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0
|  |  | 17 | 0 | 15 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 0 | 15 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0
|  |  |  | Price,евро | Мод. УСО | AI | DI | DO Relay | DO OptoRelay | DO Triac | AO
|  |  | 7 | 25.88 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
Заготовки
Модемы
Модем ICM - 0100-01-2 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
Note on E75: нужно для расчетов это порядковый номер выбранной ячейки
Note on E81: нужно для расчетов это порядковый номер выбранной ячейки
Note on E104: нужно для расчетов это порядковый номер выбранной ячейки
Note on E107: нужно для расчетов это порядковый номер выбранной ячейки
Note on E110: нужно для расчетов это порядковый номер выбранной ячейки
Note on E113: нужно для расчетов это порядковый номер выбранной ячейки
Note on O174: без дисплея
Note on AC175: User1: обвес цпу
Note on O176: с дисплеем
Note on AC176: Support: учесть изменения при вводе HDMI версии
Note on AG176: User1: 07,10 повышение цен
Note on O179: Вариация ЦПУ
Note on P180: User1: Учет модема
Note on AF217: Support: коэф
Note on AF250: Support: коэф
Note on AF252: User1: c 07,10 повышение цен